## Sheet1
Tune mode DAC calibration
Measurement of tune mode DAC
8 dB of fixed attenuators accounted for. Additional cable attenuation is not accounted for
Measured on FSW13
Fixed attenuation | 8
SRF1:STN:TUNE:IQ.A |  | Measured (dBm) | Actual (dBm) | Power (mW)
100 |  | -34.34 | -26.34 | 0.0023227
200 |  | -28.04 | -20.04 | 0.0099083
300 |  | -24.45 | -16.45 | 0.022646
400 |  | -21.94 | -13.94 | 0.040365
500 |  | -20.02 | -12.02 | 0.062806
600 |  | -18.48 | -10.48 | 0.089536
700 |  | -17.19 | -9.19 | 0.1205
800 |  | -16.1 | -8.1 | 0.15488
900 |  | -15.15 | -7.15 | 0.19275
1000 |  | -14.32 | -6.32 | 0.23335
1100 |  | -13.58 | -5.58 | 0.27669
1200 |  | -12.92 | -4.92 | 0.32211
1300 |  | -12.33 | -4.33 | 0.36898
1400 |  | -11.8 | -3.8 | 0.41687
1500 |  | -11.31 | -3.31 | 0.46666
1600 |  | -10.87 | -2.87 | 0.51642
1700 |  | -10.47 | -2.47 | 0.56624
1800 |  | -10.1 | -2.1 | 0.6166
1900 |  | -9.76 | -1.76 | 0.66681
2000 |  | -9.45 | -1.45 | 0.71614